## 기본정보
문의:친환경 건물과(02-2133-3598)
식별정보 ※해당 정보가 오입력될 시 식별이 불가하며, 이에 대한 책임은 응답자 본인에게 있습니다.
기관구분코드 | BEPA2022-01512123 |  | 책임자 E-mail | test@test.or.kr |  |  | Logical_Test |  | Error List
[7 empty] | 기관구분코드 | 0 | 기관코드값이 없습니다
1. 작성자 정보에 관한 사항 | [6 empty] | 책임자 E-mail | 0
부서명 | 관리팀 |  | 성명 | 김정락 |  |  | 담당자 E-mail | 0
연락처 | 02-3399-7604 |  | E-mail | eqroger@naver.com |  |  | 건물명 | 0 | 건물명 값이 없습니다.
[7 empty] | 주소 | 0 | 지번주소나 도로명주소 중 한쪽의 값이 없습니다.
2. 건축물 전체의 기본정보에 관한 사항 | [6 empty] | 준공년도 | 0 | 준공년도 값이 없습니다.
건물명 | 서울시 북부여성발전센터 | [5 empty] | 연면적 | 0 | 연면적 값이 없습니다.
지번주소 | 서울시 노원구 중계동 501-9 | [5 empty] | 건축물 층수 | 0 | 건축물층수 값이 없습니다.
도로명주소 | 서울시 노원구 동일로207길 50 | [5 empty] | 수영장 응답여부 | 0 | 수영장 유무 항목의 응답이 없습니다
준공년도 | 1989 | 년 | 건축물층수 | 지상 | 4 | 층 | 수영장유무 | 0 | 수영장 있음 상태에서 면적 값이 없거나, 없음 상태에서 면적 값이 있습니다.
건축물구조 | 철근콘크리트 |  |  | 지하 | 1 | 층 | 증개축 응답여부 | 0 | 증개축 여부 항목의 응답이 없습니다
건축물방위 | 남 |  | 기준층 천장고 | 2.5 |  | m | 증개축년도유무 | 0 | 증개축 해당 상태에서 증개축 년도값이 없거나, 비해당 상태에서 증개축 년도 값이 있습니다.
연면적 | 4910 | m2 | 기준층 층고 |  |  | m
지하주차장 | 0 | m2 | PC수 | 135 |  | 대
근무인원 | 36 | 인 | IP 발급수 | 255 |  | 개
방문인원 | 800 | 인 | 일 근무시간 | 8:00 |  | 시:분 |  |  | 검토결과
근무마감 시간 | 18:00 | 시:분 |  |  |  |  | 계 | 0 | 오류가 없습니다. 파일을 전송하십시오.
2-2. 건축물 특수보정에 관한 사항
수영장유무 | 없음 |  | 수영장면적 |  |  | m2
2-3. 증. 개축에 관한 사항
증․개축 여부 | 예 |  | 증.개축 변동면적 | 810(별동층축 창업보육센터) |  | m2
증․개축 년도 | 2011 | 년 | 증.개축 변동층수 | 2 |  | 층
증.개축 용도변경결과 |  |  |  | 교육연구시설
2-4. 계량기 정보
전기 계량기 번호 |  |  | 가스 계량기 번호
24212016310 |  |  | 23876098

## 건축적 요소-창
4. 건축적 요소에 관한 사항
4-1. 창문 구조
※ 각 창의 기준공간 순번은 창이 존재하는 운영 공간의 순번과 일치해야 합니다. 운영 공간의 순번은 [운영 현황]시트에서 작성한 것을 기준으로 합니다.
※ 창의 구성 및 창유리 종류의 '비고'항목은 해당 항목의 선택이 '기타'일 경우에만 입력합니다. 그 외 경우에는 응답이 반영되지 않으니 유의하십시오.
※ 총 입력 창 수가 400개를 초과할 경우, 담당자에게 문의 바랍니다.
기준공간 순번 | 창의 구성 | 비고 | 창유리 종류 | 비고 | 창틀 종류 | 열교차단재 여부 | 창문 두께 |  | 창 면적
1 | 단창 |  | 맑은판유리 |  | PVC | 없음 | 5 | mm | 183 | ㎡
2 | 단창 |  | 맑은판유리 |  | PVC | 없음 | 5 | mm | 327 | ㎡
3 | 이중창 |  | 맑은판유리 |  | 알루미늄 | 없음 | 5 | mm | 305 | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡
[8 empty] | mm |  | ㎡

## 운영 현황
3. 건물 운영 현황에 대한 조사
※ 에너지 다사용 요인인 냉․난방 설정온도가 다른 용도(구역)별로 구분하며, 그 외 질문에서는 기준층 근무공간을 기준으로 답변 바랍니다. 입력항목 수(순번)이 100개를 초과할 경우, 담당자에게 문의 바랍니다. | [29 empty] | Logical_Test |  | Error List
[17 empty] | 날짜입력안됨 | [12 empty] | 면적 | 0 | 필수값(기준층 근무공간)의 면적 값이 없습니다.
순번 | 용도 | 용도상세 | 면적 |  | 사용인원 |  | 운영시간 |  | 냉방설정온도 |  | 냉방운영시간 |  |  |  | 냉방운영기간 |  |  |  | 난방설정온도 |  | 난방운영시간 |  |  |  | 난방운영기간 |  |  |  | 별도계량기 유무 | 사용인원 | 0 | 필수값(기준층 근무공간)의 사용인원 값이 없습니다.
1 | 기준층 근무공간 | 필수공간 - 해당 X | 1236 | m2 | 28 | 인 | 12 | 시간 | 26 | ℃ | 9:00 | ~ | 18:00 | 시:분 | 2022-05-01 | ~ | 2022-08-30 | 월/일 | 25 | ℃ | 9:00 | ~ | 18:00 | 시:분 | 2022-10-01 | ~ | 2022-04-30 | 월/일 | 없음 | 운영시간 | 0 | 필수값(기준층 근무공간)의 운영시간 값이 없습니다. | 1
2 | 기타 | 교육장(2층~4층) | 2837 | m2 | 800 | 인 | 12 | 시간 | 26 | ℃ | 9:00 | ~ | 18:00 | 시:분 | 2022-05-01 | ~ | 2022-08-30 | 월/일 | 25 | ℃ | 9:00 | ~ | 18:00 | 시:분 | 2022-10-01 | ~ | 2022-04-30 | 월/일 | 없음 | 냉방설정온도 | 0 | 필수값(기준층 근무공간)의 냉방설정온도 값이 없습니다. | 2
3 | 기타 | 창업보육센터 | 810 | m2 | 100 | 인 | 12 | 시간 | 26 | ℃ | 9:00 | ~ | 18:00 | 시:분 | 2022-05-01 | ~ | 2022-08-30 | 월/일 | 25 | ℃ | 9:00 | ~ | 18:00 | 시:분 | 2022-10-01 | ~ | 2022-04-30 | 월/일 | 없음 | 냉방운영시간 | 0 | 필수값(기준층 근무공간)의 냉방운영시간 값이 없습니다. | 3
4 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | 냉방운영기간 | 0 | 필수값(기준층 근무공간)의 냉방운영기간 값이 없습니다.
5 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | 난방설정온도 | 0 | 필수값(기준층 근무공간)의 난방설정온도 값이 없습니다.
6 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | 난방운영시간 | 0 | 필수값(기준층 근무공간)의 난방운영시간 값이 없습니다.
7 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | 난방운영기간 | 0 | 필수값(기준층 근무공간)의 난방운영기간 값이 없습니다.
8 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | 별도계량기 유무 | 0 | 필수값(기준층 근무공간)의 별도계량기 존재여부 값이 없습니다.
9 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
10 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
11 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
12 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  |  |  | 검토결과
13 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | 계 | 0 | 오류가 없습니다. 파일을 전송하십시오.
14 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
15 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
16 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
17 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
18 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
19 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
20 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
21 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
22 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
23 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
24 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
25 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
26 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
27 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
28 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
29 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
30 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
31 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
32 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
33 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
34 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
35 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
36 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
37 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
38 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
39 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
40 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
41 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
42 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
43 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
44 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
45 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
46 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
47 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
48 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
49 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
50 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
51 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
52 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
53 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
54 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
55 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
56 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
57 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
58 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
59 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
60 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
61 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
62 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
63 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
64 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
65 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
66 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
67 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
68 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
69 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
70 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
71 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
72 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
73 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
74 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
75 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
76 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
77 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
78 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
79 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
80 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
81 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
82 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
83 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
84 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
85 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
86 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
87 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
88 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
89 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
90 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
91 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
92 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
93 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
94 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
95 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
96 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
97 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
98 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
99 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일
100 |  |  |  | m2 |  | 인 |  | 시간 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일 |  | ℃ |  | ~ |  | 시:분 |  | ~ |  | 월/일

## 건축적 요소-기타
4. 건축적 요소에 관한 사항
4-2. 기타 구조
※ 방풍문/회전문의 '비고'항목은 해당 항목의 선택이 '기타'일 경우에만 입력합니다.
그 외 경우에는 응답이 반영되지 않으니 유의하십시오.
방풍문/회전문 |  |  | 옥상녹화
순번 | 종류 | 비고 | 순번 | 면적
1 | Stop Hinge |  | 1 | 0 | ㎡
2 | 기타 | 없음 | 2 | 0 | ㎡
3 | Stop Hinge |  | 3 | 0 | ㎡
4 |  |  | 4 | 0 | ㎡
5 |  |  | 5 | 0 | ㎡
6 |  |  | 6 |  | ㎡
7 |  |  | 7 |  | ㎡
8 |  |  | 8 |  | ㎡
9 |  |  | 9 |  | ㎡
10 |  |  | 10 |  | ㎡
11 |  |  | 11 |  | ㎡
12 |  |  | 12 |  | ㎡
13 |  |  | 13 |  | ㎡
14 |  |  | 14 |  | ㎡
15 |  |  | 15 |  | ㎡
16 |  |  | 16 |  | ㎡
17 |  |  | 17 |  | ㎡
18 |  |  | 18 |  | ㎡
19 |  |  | 19 |  | ㎡
20 |  |  | 20 |  | ㎡
21 |  |  | 21 |  | ㎡
22 |  |  | 22 |  | ㎡
23 |  |  | 23 |  | ㎡
24 |  |  | 24 |  | ㎡
25 |  |  | 25 |  | ㎡
26 |  |  | 26 |  | ㎡
27 |  |  | 27 |  | ㎡
28 |  |  | 28 |  | ㎡
29 |  |  | 29 |  | ㎡
30 |  |  | 30 |  | ㎡
31 |  |  | 31 |  | ㎡
32 |  |  | 32 |  | ㎡
33 |  |  | 33 |  | ㎡
34 |  |  | 34 |  | ㎡
35 |  |  | 35 |  | ㎡
36 |  |  | 36 |  | ㎡
37 |  |  | 37 |  | ㎡
38 |  |  | 38 |  | ㎡
39 |  |  | 39 |  | ㎡
40 |  |  | 40 |  | ㎡
41 |  |  | 41 |  | ㎡
42 |  |  | 42 |  | ㎡
43 |  |  | 43 |  | ㎡
44 |  |  | 44 |  | ㎡
45 |  |  | 45 |  | ㎡
46 |  |  | 46 |  | ㎡
47 |  |  | 47 |  | ㎡
48 |  |  | 48 |  | ㎡
49 |  |  | 49 |  | ㎡
50 |  |  | 50 |  | ㎡
51 |  |  | 51 |  | ㎡
52 |  |  | 52 |  | ㎡
53 |  |  | 53 |  | ㎡
54 |  |  | 54 |  | ㎡
55 |  |  | 55 |  | ㎡
56 |  |  | 56 |  | ㎡
57 |  |  | 57 |  | ㎡
58 |  |  | 58 |  | ㎡
59 |  |  | 59 |  | ㎡
60 |  |  | 60 |  | ㎡
61 |  |  | 61 |  | ㎡
62 |  |  | 62 |  | ㎡
63 |  |  | 63 |  | ㎡
64 |  |  | 64 |  | ㎡
65 |  |  | 65 |  | ㎡
66 |  |  | 66 |  | ㎡
67 |  |  | 67 |  | ㎡
68 |  |  | 68 |  | ㎡
69 |  |  | 69 |  | ㎡
70 |  |  | 70 |  | ㎡
71 |  |  | 71 |  | ㎡
72 |  |  | 72 |  | ㎡
73 |  |  | 73 |  | ㎡
74 |  |  | 74 |  | ㎡
75 |  |  | 75 |  | ㎡
76 |  |  | 76 |  | ㎡
77 |  |  | 77 |  | ㎡
78 |  |  | 78 |  | ㎡
79 |  |  | 79 |  | ㎡
80 |  |  | 80 |  | ㎡
81 |  |  | 81 |  | ㎡
82 |  |  | 82 |  | ㎡
83 |  |  | 83 |  | ㎡
84 |  |  | 84 |  | ㎡
85 |  |  | 85 |  | ㎡
86 |  |  | 86 |  | ㎡
87 |  |  | 87 |  | ㎡
88 |  |  | 88 |  | ㎡
89 |  |  | 89 |  | ㎡
90 |  |  | 90 |  | ㎡
91 |  |  | 91 |  | ㎡
92 |  |  | 92 |  | ㎡
93 |  |  | 93 |  | ㎡
94 |  |  | 94 |  | ㎡
95 |  |  | 95 |  | ㎡
96 |  |  | 96 |  | ㎡
97 |  |  | 97 |  | ㎡
98 |  |  | 98 |  | ㎡
99 |  |  | 99 |  | ㎡
100 |  |  | 100 |  | ㎡

## 공조설비
5. 공조방식에 관한 사항
※ 신재생에너지 설비의 '기타구분'항목, 내주부/외주부 조절방식의 '내주부/외주부 조절방식 기타'항목은 해당 항목의 선택이 '기타'일 경우에만 입력합니다. 그 외 경우에는 응답이 반영되지 않으니 유의하십시오.
※ 냉난방 기계설비의 수가 100개를 초과할 경우, 담당자에게 문의 바랍니다.
건축물 공조방식 |  | 냉·난방 |  |  | 공조설비 열반송매체 분류 |  |  |  |  | 내주부/외주부 조절방식 |  | 실별제어
난방 열매 | 온수 | 냉방 열매 | 냉매 |  | 가습 열매 |  |  | 급탕 열매 | 증기 간접가열식 | 내주부/외주부 조절방식 기타
5-1. 냉난방 기계설비에 관한 사항 | [14 empty] | 5-2. 신재생에너지 설비에 관한 사항
구분 | 형식 | 용도 | 대수 |  | 냉방용량 | 난방용량 |  | 1차용량 | 2차용량 | 소비전력 | 난방효율 |  | 냉방 COP | 비고 | 구분 | 기타구분 | 형식 | 용도 | 대수 |  | 용량 |  | 열원비율 |  | 설치위치 | 비고
보일러 | 관류증기 | 난방용/온수용 | 1 | 대 |  | 1500 | kg/h |  |  |  | 91.4 | % | [7 empty] | 대 |  | kWh |  | %
EHP | 개별 에어컨 | 냉/난방용 | 73 | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %
|  |  |  | 대 | [15 empty] | 대 |  | kWh |  | %

## 전기 및 기타설비
6. 전기 및 기타설비
※ 조명설비 및 폐열에너지 회수설비의 '비고'항목은 해당 항목의 선택이 '기타'일 경우에만 입력합니다. 그 외 경우에는 응답이 반영되지 않으니 유의하십시오.
※ 6-2, 6-3은 설비의 해당여부만을 체크합니다. 동일 설비를 여러 번 입력하지 말아 주십시오.
※ 기타 항목으로 인해 조명 설비 및 폐열에너지 회수설비의 수가 20개를 넘어갈 경우는 담당자에게 문의 바랍니다.
6-1. 전기 설비 (수/배전용 변압기) | [7 empty] | 6-2. 조명 설비 |  | 6-3. 폐열에너지 회수설비
순번 | 형식 | 용도 | 대수 |  | 용량 |  | 비고 | 종류 | 비고 | 종류 | 비고
1 | 유입식 | 배전용 | 1 | 대 | 400 | kVA
2 |  |  |  | 대 |  | kVA
3 |  |  |  | 대 |  | kVA
4 |  |  |  | 대 |  | kVA
5 |  |  |  | 대 |  | kVA
6 |  |  |  | 대 |  | kVA
7 |  |  |  | 대 |  | kVA
8 |  |  |  | 대 |  | kVA
9 |  |  |  | 대 |  | kVA
10 |  |  |  | 대 |  | kVA
11 |  |  |  | 대 |  | kVA
12 |  |  |  | 대 |  | kVA
13 |  |  |  | 대 |  | kVA
14 |  |  |  | 대 |  | kVA
15 |  |  |  | 대 |  | kVA
16 |  |  |  | 대 |  | kVA
17 |  |  |  | 대 |  | kVA
18 |  |  |  | 대 |  | kVA
19 |  |  |  | 대 |  | kVA
20 |  |  |  | 대 |  | kVA
21 |  |  |  | 대 |  | kVA
22 |  |  |  | 대 |  | kVA
23 |  |  |  | 대 |  | kVA
24 |  |  |  | 대 |  | kVA
25 |  |  |  | 대 |  | kVA
26 |  |  |  | 대 |  | kVA
27 |  |  |  | 대 |  | kVA
28 |  |  |  | 대 |  | kVA
29 |  |  |  | 대 |  | kVA
30 |  |  |  | 대 |  | kVA
31 |  |  |  | 대 |  | kVA
32 |  |  |  | 대 |  | kVA
33 |  |  |  | 대 |  | kVA
34 |  |  |  | 대 |  | kVA
35 |  |  |  | 대 |  | kVA
36 |  |  |  | 대 |  | kVA
37 |  |  |  | 대 |  | kVA
38 |  |  |  | 대 |  | kVA
39 |  |  |  | 대 |  | kVA
40 |  |  |  | 대 |  | kVA
41 |  |  |  | 대 |  | kVA
42 |  |  |  | 대 |  | kVA
43 |  |  |  | 대 |  | kVA
44 |  |  |  | 대 |  | kVA
45 |  |  |  | 대 |  | kVA
46 |  |  |  | 대 |  | kVA
47 |  |  |  | 대 |  | kVA
48 |  |  |  | 대 |  | kVA
49 |  |  |  | 대 |  | kVA
50 |  |  |  | 대 |  | kVA
51 |  |  |  | 대 |  | kVA
52 |  |  |  | 대 |  | kVA
53 |  |  |  | 대 |  | kVA
54 |  |  |  | 대 |  | kVA
55 |  |  |  | 대 |  | kVA
56 |  |  |  | 대 |  | kVA
57 |  |  |  | 대 |  | kVA
58 |  |  |  | 대 |  | kVA
59 |  |  |  | 대 |  | kVA
60 |  |  |  | 대 |  | kVA
61 |  |  |  | 대 |  | kVA
62 |  |  |  | 대 |  | kVA
63 |  |  |  | 대 |  | kVA
64 |  |  |  | 대 |  | kVA
65 |  |  |  | 대 |  | kVA
66 |  |  |  | 대 |  | kVA
67 |  |  |  | 대 |  | kVA
68 |  |  |  | 대 |  | kVA
69 |  |  |  | 대 |  | kVA
70 |  |  |  | 대 |  | kVA
71 |  |  |  | 대 |  | kVA
72 |  |  |  | 대 |  | kVA
73 |  |  |  | 대 |  | kVA
74 |  |  |  | 대 |  | kVA
75 |  |  |  | 대 |  | kVA
76 |  |  |  | 대 |  | kVA
77 |  |  |  | 대 |  | kVA
78 |  |  |  | 대 |  | kVA
79 |  |  |  | 대 |  | kVA
80 |  |  |  | 대 |  | kVA
81 |  |  |  | 대 |  | kVA
82 |  |  |  | 대 |  | kVA
83 |  |  |  | 대 |  | kVA
84 |  |  |  | 대 |  | kVA
85 |  |  |  | 대 |  | kVA
86 |  |  |  | 대 |  | kVA
87 |  |  |  | 대 |  | kVA
88 |  |  |  | 대 |  | kVA
89 |  |  |  | 대 |  | kVA
90 |  |  |  | 대 |  | kVA
91 |  |  |  | 대 |  | kVA
92 |  |  |  | 대 |  | kVA
93 |  |  |  | 대 |  | kVA
94 |  |  |  | 대 |  | kVA
95 |  |  |  | 대 |  | kVA
96 |  |  |  | 대 |  | kVA
97 |  |  |  | 대 |  | kVA
98 |  |  |  | 대 |  | kVA
99 |  |  |  | 대 |  | kVA
100 |  |  |  | 대 |  | kVA

## 에너지사용량
7. 에너지사용량
※ 본 설문항목은 데이터 종류 필터가 적용되지 않습니다. 입력내용의 정합성에 유의해 주시기 바랍니다.
※ 괄호로 단위가 옆에 기재된 항목에 대해서는 단위를 적지 않고, 단위에 맞춘 수만을 기재해 주시기 바랍니다.
7-1. 도시가스 및 전력 기본사항
도시가스 공급업체명 |  |  |  | 한진도시가스 |  | 도시가스 난방단가 | 33.9909 | 도시가스 냉방단가
계약전력량 (kW) |  |  |  | 400 |  | 비상발전기 용량 (kW) | 75 | 인입전압 (kV) | 22900
최대수요전력량계 적용여부 |  |  |  | 적용 |  | 계약종별 | 일반용(을)고압A | 한전 고객번호 | 01-3511-7371
한전 I-smart ID | [5 empty] | 한전 I-smart PW |  | 운영공간 일치여부 | 아니오
7-2. 월별 에너지사용량
※ 월별 에너지사용량의 순번은 각 운영 공간의 순번과 일치해야 합니다. 운영 공간의 순번은 [운영 현황]시트에서 작성한 것을 기준으로 합니다.
위와 같이 [운영 현황]시트와 일치시켰을 경우, 7-1의 '운영공간 일치여부'항목에서 '예'를 선택하여 주시기 바랍니다.
※ 별도계량 없이 합산하였을 경우에는 합산된 값을 1번 순번인 '기준층 업무공간'에 기재해 주시기 바랍니다.
※ [운영 현황] 시트에 기재하지 않았지만 분리 계량된 경우에는 분리계량된 각 값을 순번에 따라 차례로 기재합니다.
위와 같이 다음 순번에 차례로 기재하는 경우 [운영 현황]시트와 순번이 일치하지 않기 때문에, 7-1의 '운영공간 일치여부'항목에서 '아니오'를 선택하여 주시기 바랍니다.
※ 에너지사용량 분리계량 수가 40개를 넘어갈 경우는 담당자에게 문의 바랍니다.
※ 에너지 단위를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다! 단위는 드롭박스에서 선택하실 수 있습니다.
단위 |  |  | MJ | kWh | MJ | kWh | kWh | kWh | (시간) | (시간)
순번 | 연 | 월 | 도시가스 | 전력 | 지역난방 | 태양광 생산량 | 태양열 생산량 | 지열 생산량 | 난방 가동시간 | 냉방 가동시간
1 | 2017 | 1 | 326823.616 | 31355 |  |  |  |  | 6
1 |  | 2 | 408194.106 | 32818 |  |  |  |  | 6
1 |  | 3 | 252540.054 | 29201 |  |  |  |  | 6
1 |  | 4 | 80717.35 | 23476 |  |  |  |  | 4 | 4
1 |  | 5 | 6330.552 | 19789 | [5 empty] | 6
1 |  | 6 | 3031.345 | 22529 | [5 empty] | 6
1 |  | 7 | 1406.625 | 25588 | [5 empty] | 6
1 |  | 8 | 1405.437 | 35753 | [5 empty] | 6
1 |  | 9 | 2091.075 | 29992 | [5 empty] | 6
1 |  | 10 | 12447.084 | 23870 |  |  |  |  | 4 | 4
1 |  | 11 | 173324.868 | 21479 |  |  |  |  | 6
1 |  | 12 | 381028.028 | 28257 |  |  |  |  | 6
1 | 2018 | 1 | 452835.9 | 33654 |  |  |  |  | 6
1 |  | 2 | 357706.96 | 38648 |  |  |  |  | 6
1 |  | 3 | 218764.032 | 31163 |  |  |  |  | 6
1 |  | 4 | 67290.522 | 25810 |  |  |  |  | 4 | 4
1 |  | 5 | 13,207.240 | 23957 | [5 empty] | 6
1 |  | 6 | 6384.45 | 25583 | [5 empty] | 6
1 |  | 7 | 4118.717 | 28804 | [5 empty] | 6
1 |  | 8 | 2589.267 | 43142 | [5 empty] | 6
1 |  | 9 | 4886.81 | 40180 | [5 empty] | 6
1 |  | 10 | 32540.928 | 24904 |  |  |  |  | 4 | 4
1 |  | 11 | 166469.715 | 23921 |  |  |  |  | 6
1 |  | 12 | 314681.192 | 27741 |  |  |  |  | 6
1 | 2019 | 1 | 407224.16 | 35812 |  |  |  |  | 6
1 |  | 2 | 296093.096 | 39398 |  |  |  |  | 6
1 |  | 3 | 194896.687 | 32182 |  |  |  |  | 6
1 |  | 4 | 101251.192 | 28428 |  |  |  |  | 4 | 4
1 |  | 5 | 13036.615 | 23538 | [5 empty] | 6
1 |  | 6 | 10041.55 | 26191 | [5 empty] | 6
1 |  | 7 | 7563.033 | 28260 | [5 empty] | 6
1 |  | 8 | 6,185.410 | 37515 | [5 empty] | 6
1 |  | 9 | 6,747.232 | 40012 | [5 empty] | 6
1 |  | 10 | 12699.288 | 25652 |  |  |  |  | 4 | 4
1 |  | 11 | 143809.708 | 22652 |  |  |  |  | 6
1 |  | 12 | 284703.174 | 28637 |  |  |  |  | 6
2 | 2017 | 1
2 |  | 2
2 |  | 3
2 |  | 4
2 |  | 5
2 |  | 6
2 |  | 7
2 |  | 8
2 |  | 9
2 |  | 10
2 |  | 11
2 |  | 12
2 | 2018 | 1
2 |  | 2
2 |  | 3
2 |  | 4
2 |  | 5
2 |  | 6
2 |  | 7
2 |  | 8
2 |  | 9
2 |  | 10
2 |  | 11
2 |  | 12
2 | 2019 | 1
2 |  | 2
2 |  | 3
2 |  | 4
2 |  | 5
2 |  | 6
2 |  | 7
2 |  | 8
2 |  | 9
2 |  | 10
2 |  | 11
2 |  | 12
3 | 2017 | 1
3 |  | 2
3 |  | 3
3 |  | 4
3 |  | 5
3 |  | 6
3 |  | 7
3 |  | 8
3 |  | 9
3 |  | 10
3 |  | 11
3 |  | 12
3 | 2018 | 1
3 |  | 2
3 |  | 3
3 |  | 4
3 |  | 5
3 |  | 6
3 |  | 7
3 |  | 8
3 |  | 9
3 |  | 10
3 |  | 11
3 |  | 12
3 | 2019 | 1
3 |  | 2
3 |  | 3
3 |  | 4
3 |  | 5
3 |  | 6
3 |  | 7
3 |  | 8
3 |  | 9
3 |  | 10
3 |  | 11
3 |  | 12
4 | 2017 | 1
4 |  | 2
4 |  | 3
4 |  | 4
4 |  | 5
4 |  | 6
4 |  | 7
4 |  | 8
4 |  | 9
4 |  | 10
4 |  | 11
4 |  | 12
4 | 2018 | 1
4 |  | 2
4 |  | 3
4 |  | 4
4 |  | 5
4 |  | 6
4 |  | 7
4 |  | 8
4 |  | 9
4 |  | 10
4 |  | 11
4 |  | 12
4 | 2019 | 1
4 |  | 2
4 |  | 3
4 |  | 4
4 |  | 5
4 |  | 6
4 |  | 7
4 |  | 8
4 |  | 9
4 |  | 10
4 |  | 11
4 |  | 12
5 | 2017 | 1
5 |  | 2
5 |  | 3
5 |  | 4
5 |  | 5
5 |  | 6
5 |  | 7
5 |  | 8
5 |  | 9
5 |  | 10
5 |  | 11
5 |  | 12
5 | 2018 | 1
5 |  | 2
5 |  | 3
5 |  | 4
5 |  | 5
5 |  | 6
5 |  | 7
5 |  | 8
5 |  | 9
5 |  | 10
5 |  | 11
5 |  | 12
5 | 2019 | 1
5 |  | 2
5 |  | 3
5 |  | 4
5 |  | 5
5 |  | 6
5 |  | 7
5 |  | 8
5 |  | 9
5 |  | 10
5 |  | 11
5 |  | 12
6 | 2017 | 1
6 |  | 2
6 |  | 3
6 |  | 4
6 |  | 5
6 |  | 6
6 |  | 7
6 |  | 8
6 |  | 9
6 |  | 10
6 |  | 11
6 |  | 12
6 | 2018 | 1
6 |  | 2
6 |  | 3
6 |  | 4
6 |  | 5
6 |  | 6
6 |  | 7
6 |  | 8
6 |  | 9
6 |  | 10
6 |  | 11
6 |  | 12
6 | 2019 | 1
6 |  | 2
6 |  | 3
6 |  | 4
6 |  | 5
6 |  | 6
6 |  | 7
6 |  | 8
6 |  | 9
6 |  | 10
6 |  | 11
6 |  | 12
7 | 2017 | 1
7 |  | 2
7 |  | 3
7 |  | 4
7 |  | 5
7 |  | 6
7 |  | 7
7 |  | 8
7 |  | 9
7 |  | 10
7 |  | 11
7 |  | 12
7 | 2018 | 1
7 |  | 2
7 |  | 3
7 |  | 4
7 |  | 5
7 |  | 6
7 |  | 7
7 |  | 8
7 |  | 9
7 |  | 10
7 |  | 11
7 |  | 12
7 | 2019 | 1
7 |  | 2
7 |  | 3
7 |  | 4
7 |  | 5
7 |  | 6
7 |  | 7
7 |  | 8
7 |  | 9
7 |  | 10
7 |  | 11
7 |  | 12
8 | 2017 | 1
8 |  | 2
8 |  | 3
8 |  | 4
8 |  | 5
8 |  | 6
8 |  | 7
8 |  | 8
8 |  | 9
8 |  | 10
8 |  | 11
8 |  | 12
8 | 2018 | 1
8 |  | 2
8 |  | 3
8 |  | 4
8 |  | 5
8 |  | 6
8 |  | 7
8 |  | 8
8 |  | 9
8 |  | 10
8 |  | 11
8 |  | 12
8 | 2019 | 1
8 |  | 2
8 |  | 3
8 |  | 4
8 |  | 5
8 |  | 6
8 |  | 7
8 |  | 8
8 |  | 9
8 |  | 10
8 |  | 11
8 |  | 12
9 | 2017 | 1
9 |  | 2
9 |  | 3
9 |  | 4
9 |  | 5
9 |  | 6
9 |  | 7
9 |  | 8
9 |  | 9
9 |  | 10
9 |  | 11
9 |  | 12
9 | 2018 | 1
9 |  | 2
9 |  | 3
9 |  | 4
9 |  | 5
9 |  | 6
9 |  | 7
9 |  | 8
9 |  | 9
9 |  | 10
9 |  | 11
9 |  | 12
9 | 2019 | 1
9 |  | 2
9 |  | 3
9 |  | 4
9 |  | 5
9 |  | 6
9 |  | 7
9 |  | 8
9 |  | 9
9 |  | 10
9 |  | 11
9 |  | 12
10 | 2017 | 1
10 |  | 2
10 |  | 3
10 |  | 4
10 |  | 5
10 |  | 6
10 |  | 7
10 |  | 8
10 |  | 9
10 |  | 10
10 |  | 11
10 |  | 12
10 | 2018 | 1
10 |  | 2
10 |  | 3
10 |  | 4
10 |  | 5
10 |  | 6
10 |  | 7
10 |  | 8
10 |  | 9
10 |  | 10
10 |  | 11
10 |  | 12
10 | 2019 | 1
10 |  | 2
10 |  | 3
10 |  | 4
10 |  | 5
10 |  | 6
10 |  | 7
10 |  | 8
10 |  | 9
10 |  | 10
10 |  | 11
10 |  | 12
11 | 2017 | 1
11 |  | 2
11 |  | 3
11 |  | 4
11 |  | 5
11 |  | 6
11 |  | 7
11 |  | 8
11 |  | 9
11 |  | 10
11 |  | 11
11 |  | 12
11 | 2018 | 1
11 |  | 2
11 |  | 3
11 |  | 4
11 |  | 5
11 |  | 6
11 |  | 7
11 |  | 8
11 |  | 9
11 |  | 10
11 |  | 11
11 |  | 12
11 | 2019 | 1
11 |  | 2
11 |  | 3
11 |  | 4
11 |  | 5
11 |  | 6
11 |  | 7
11 |  | 8
11 |  | 9
11 |  | 10
11 |  | 11
11 |  | 12
12 | 2017 | 1
12 |  | 2
12 |  | 3
12 |  | 4
12 |  | 5
12 |  | 6
12 |  | 7
12 |  | 8
12 |  | 9
12 |  | 10
12 |  | 11
12 |  | 12
12 | 2018 | 1
12 |  | 2
12 |  | 3
12 |  | 4
12 |  | 5
12 |  | 6
12 |  | 7
12 |  | 8
12 |  | 9
12 |  | 10
12 |  | 11
12 |  | 12
12 | 2019 | 1
12 |  | 2
12 |  | 3
12 |  | 4
12 |  | 5
12 |  | 6
12 |  | 7
12 |  | 8
12 |  | 9
12 |  | 10
12 |  | 11
12 |  | 12
13 | 2017 | 1
13 |  | 2
13 |  | 3
13 |  | 4
13 |  | 5
13 |  | 6
13 |  | 7
13 |  | 8
13 |  | 9
13 |  | 10
13 |  | 11
13 |  | 12
13 | 2018 | 1
13 |  | 2
13 |  | 3
13 |  | 4
13 |  | 5
13 |  | 6
13 |  | 7
13 |  | 8
13 |  | 9
13 |  | 10
13 |  | 11
13 |  | 12
13 | 2019 | 1
13 |  | 2
13 |  | 3
13 |  | 4
13 |  | 5
13 |  | 6
13 |  | 7
13 |  | 8
13 |  | 9
13 |  | 10
13 |  | 11
13 |  | 12
14 | 2017 | 1
14 |  | 2
14 |  | 3
14 |  | 4
14 |  | 5
14 |  | 6
14 |  | 7
14 |  | 8
14 |  | 9
14 |  | 10
14 |  | 11
14 |  | 12
14 | 2018 | 1
14 |  | 2
14 |  | 3
14 |  | 4
14 |  | 5
14 |  | 6
14 |  | 7
14 |  | 8
14 |  | 9
14 |  | 10
14 |  | 11
14 |  | 12
14 | 2019 | 1
14 |  | 2
14 |  | 3
14 |  | 4
14 |  | 5
14 |  | 6
14 |  | 7
14 |  | 8
14 |  | 9
14 |  | 10
14 |  | 11
14 |  | 12
15 | 2017 | 1
15 |  | 2
15 |  | 3
15 |  | 4
15 |  | 5
15 |  | 6
15 |  | 7
15 |  | 8
15 |  | 9
15 |  | 10
15 |  | 11
15 |  | 12
15 | 2018 | 1
15 |  | 2
15 |  | 3
15 |  | 4
15 |  | 5
15 |  | 6
15 |  | 7
15 |  | 8
15 |  | 9
15 |  | 10
15 |  | 11
15 |  | 12
15 | 2019 | 1
15 |  | 2
15 |  | 3
15 |  | 4
15 |  | 5
15 |  | 6
15 |  | 7
15 |  | 8
15 |  | 9
15 |  | 10
15 |  | 11
15 |  | 12
16 | 2017 | 1
16 |  | 2
16 |  | 3
16 |  | 4
16 |  | 5
16 |  | 6
16 |  | 7
16 |  | 8
16 |  | 9
16 |  | 10
16 |  | 11
16 |  | 12
16 | 2018 | 1
16 |  | 2
16 |  | 3
16 |  | 4
16 |  | 5
16 |  | 6
16 |  | 7
16 |  | 8
16 |  | 9
16 |  | 10
16 |  | 11
16 |  | 12
16 | 2019 | 1
16 |  | 2
16 |  | 3
16 |  | 4
16 |  | 5
16 |  | 6
16 |  | 7
16 |  | 8
16 |  | 9
16 |  | 10
16 |  | 11
16 |  | 12
17 | 2017 | 1
17 |  | 2
17 |  | 3
17 |  | 4
17 |  | 5
17 |  | 6
17 |  | 7
17 |  | 8
17 |  | 9
17 |  | 10
17 |  | 11
17 |  | 12
17 | 2018 | 1
17 |  | 2
17 |  | 3
17 |  | 4
17 |  | 5
17 |  | 6
17 |  | 7
17 |  | 8
17 |  | 9
17 |  | 10
17 |  | 11
17 |  | 12
17 | 2019 | 1
17 |  | 2
17 |  | 3
17 |  | 4
17 |  | 5
17 |  | 6
17 |  | 7
17 |  | 8
17 |  | 9
17 |  | 10
17 |  | 11
17 |  | 12
18 | 2017 | 1
18 |  | 2
18 |  | 3
18 |  | 4
18 |  | 5
18 |  | 6
18 |  | 7
18 |  | 8
18 |  | 9
18 |  | 10
18 |  | 11
18 |  | 12
18 | 2018 | 1
18 |  | 2
18 |  | 3
18 |  | 4
18 |  | 5
18 |  | 6
18 |  | 7
18 |  | 8
18 |  | 9
18 |  | 10
18 |  | 11
18 |  | 12
18 | 2019 | 1
18 |  | 2
18 |  | 3
18 |  | 4
18 |  | 5
18 |  | 6
18 |  | 7
18 |  | 8
18 |  | 9
18 |  | 10
18 |  | 11
18 |  | 12
19 | 2017 | 1
19 |  | 2
19 |  | 3
19 |  | 4
19 |  | 5
19 |  | 6
19 |  | 7
19 |  | 8
19 |  | 9
19 |  | 10
19 |  | 11
19 |  | 12
19 | 2018 | 1
19 |  | 2
19 |  | 3
19 |  | 4
19 |  | 5
19 |  | 6
19 |  | 7
19 |  | 8
19 |  | 9
19 |  | 10
19 |  | 11
19 |  | 12
19 | 2019 | 1
19 |  | 2
19 |  | 3
19 |  | 4
19 |  | 5
19 |  | 6
19 |  | 7
19 |  | 8
19 |  | 9
19 |  | 10
19 |  | 11
19 |  | 12
20 | 2017 | 1
20 |  | 2
20 |  | 3
20 |  | 4
20 |  | 5
20 |  | 6
20 |  | 7
20 |  | 8
20 |  | 9
20 |  | 10
20 |  | 11
20 |  | 12
20 | 2018 | 1
20 |  | 2
20 |  | 3
20 |  | 4
20 |  | 5
20 |  | 6
20 |  | 7
20 |  | 8
20 |  | 9
20 |  | 10
20 |  | 11
20 |  | 12
20 | 2019 | 1
20 |  | 2
20 |  | 3
20 |  | 4
20 |  | 5
20 |  | 6
20 |  | 7
20 |  | 8
20 |  | 9
20 |  | 10
20 |  | 11
20 |  | 12
21 | 2017 | 1
21 |  | 2
21 |  | 3
21 |  | 4
21 |  | 5
21 |  | 6
21 |  | 7
21 |  | 8
21 |  | 9
21 |  | 10
21 |  | 11
21 |  | 12
21 | 2018 | 1
21 |  | 2
21 |  | 3
21 |  | 4
21 |  | 5
21 |  | 6
21 |  | 7
21 |  | 8
21 |  | 9
21 |  | 10
21 |  | 11
21 |  | 12
21 | 2019 | 1
21 |  | 2
21 |  | 3
21 |  | 4
21 |  | 5
21 |  | 6
21 |  | 7
21 |  | 8
21 |  | 9
21 |  | 10
21 |  | 11
21 |  | 12
22 | 2017 | 1
22 |  | 2
22 |  | 3
22 |  | 4
22 |  | 5
22 |  | 6
22 |  | 7
22 |  | 8
22 |  | 9
22 |  | 10
22 |  | 11
22 |  | 12
22 | 2018 | 1
22 |  | 2
22 |  | 3
22 |  | 4
22 |  | 5
22 |  | 6
22 |  | 7
22 |  | 8
22 |  | 9
22 |  | 10
22 |  | 11
22 |  | 12
22 | 2019 | 1
22 |  | 2
22 |  | 3
22 |  | 4
22 |  | 5
22 |  | 6
22 |  | 7
22 |  | 8
22 |  | 9
22 |  | 10
22 |  | 11
22 |  | 12
23 | 2017 | 1
23 |  | 2
23 |  | 3
23 |  | 4
23 |  | 5
23 |  | 6
23 |  | 7
23 |  | 8
23 |  | 9
23 |  | 10
23 |  | 11
23 |  | 12
23 | 2018 | 1
23 |  | 2
23 |  | 3
23 |  | 4
23 |  | 5
23 |  | 6
23 |  | 7
23 |  | 8
23 |  | 9
23 |  | 10
23 |  | 11
23 |  | 12
23 | 2019 | 1
23 |  | 2
23 |  | 3
23 |  | 4
23 |  | 5
23 |  | 6
23 |  | 7
23 |  | 8
23 |  | 9
23 |  | 10
23 |  | 11
23 |  | 12
24 | 2017 | 1
24 |  | 2
24 |  | 3
24 |  | 4
24 |  | 5
24 |  | 6
24 |  | 7
24 |  | 8
24 |  | 9
24 |  | 10
24 |  | 11
24 |  | 12
24 | 2018 | 1
24 |  | 2
24 |  | 3
24 |  | 4
24 |  | 5
24 |  | 6
24 |  | 7
24 |  | 8
24 |  | 9
24 |  | 10
24 |  | 11
24 |  | 12
24 | 2019 | 1
24 |  | 2
24 |  | 3
24 |  | 4
24 |  | 5
24 |  | 6
24 |  | 7
24 |  | 8
24 |  | 9
24 |  | 10
24 |  | 11
24 |  | 12
25 | 2017 | 1
25 |  | 2
25 |  | 3
25 |  | 4
25 |  | 5
25 |  | 6
25 |  | 7
25 |  | 8
25 |  | 9
25 |  | 10
25 |  | 11
25 |  | 12
25 | 2018 | 1
25 |  | 2
25 |  | 3
25 |  | 4
25 |  | 5
25 |  | 6
25 |  | 7
25 |  | 8
25 |  | 9
25 |  | 10
25 |  | 11
25 |  | 12
25 | 2019 | 1
25 |  | 2
25 |  | 3
25 |  | 4
25 |  | 5
25 |  | 6
25 |  | 7
25 |  | 8
25 |  | 9
25 |  | 10
25 |  | 11
25 |  | 12
26 | 2017 | 1
26 |  | 2
26 |  | 3
26 |  | 4
26 |  | 5
26 |  | 6
26 |  | 7
26 |  | 8
26 |  | 9
26 |  | 10
26 |  | 11
26 |  | 12
26 | 2018 | 1
26 |  | 2
26 |  | 3
26 |  | 4
26 |  | 5
26 |  | 6
26 |  | 7
26 |  | 8
26 |  | 9
26 |  | 10
26 |  | 11
26 |  | 12
26 | 2019 | 1
26 |  | 2
26 |  | 3
26 |  | 4
26 |  | 5
26 |  | 6
26 |  | 7
26 |  | 8
26 |  | 9
26 |  | 10
26 |  | 11
26 |  | 12
27 | 2017 | 1
27 |  | 2
27 |  | 3
27 |  | 4
27 |  | 5
27 |  | 6
27 |  | 7
27 |  | 8
27 |  | 9
27 |  | 10
27 |  | 11
27 |  | 12
27 | 2018 | 1
27 |  | 2
27 |  | 3
27 |  | 4
27 |  | 5
27 |  | 6
27 |  | 7
27 |  | 8
27 |  | 9
27 |  | 10
27 |  | 11
27 |  | 12
27 | 2019 | 1
27 |  | 2
27 |  | 3
27 |  | 4
27 |  | 5
27 |  | 6
27 |  | 7
27 |  | 8
27 |  | 9
27 |  | 10
27 |  | 11
27 |  | 12
28 | 2017 | 1
28 |  | 2
28 |  | 3
28 |  | 4
28 |  | 5
28 |  | 6
28 |  | 7
28 |  | 8
28 |  | 9
28 |  | 10
28 |  | 11
28 |  | 12
28 | 2018 | 1
28 |  | 2
28 |  | 3
28 |  | 4
28 |  | 5
28 |  | 6
28 |  | 7
28 |  | 8
28 |  | 9
28 |  | 10
28 |  | 11
28 |  | 12
28 | 2019 | 1
28 |  | 2
28 |  | 3
28 |  | 4
28 |  | 5
28 |  | 6
28 |  | 7
28 |  | 8
28 |  | 9
28 |  | 10
28 |  | 11
28 |  | 12
29 | 2017 | 1
29 |  | 2
29 |  | 3
29 |  | 4
29 |  | 5
29 |  | 6
29 |  | 7
29 |  | 8
29 |  | 9
29 |  | 10
29 |  | 11
29 |  | 12
29 | 2018 | 1
29 |  | 2
29 |  | 3
29 |  | 4
29 |  | 5
29 |  | 6
29 |  | 7
29 |  | 8
29 |  | 9
29 |  | 10
29 |  | 11
29 |  | 12
29 | 2019 | 1
29 |  | 2
29 |  | 3
29 |  | 4
29 |  | 5
29 |  | 6
29 |  | 7
29 |  | 8
29 |  | 9
29 |  | 10
29 |  | 11
29 |  | 12
30 | 2017 | 1
30 |  | 2
30 |  | 3
30 |  | 4
30 |  | 5
30 |  | 6
30 |  | 7
30 |  | 8
30 |  | 9
30 |  | 10
30 |  | 11
30 |  | 12
30 | 2018 | 1
30 |  | 2
30 |  | 3
30 |  | 4
30 |  | 5
30 |  | 6
30 |  | 7
30 |  | 8
30 |  | 9
30 |  | 10
30 |  | 11
30 |  | 12
30 | 2019 | 1
30 |  | 2
30 |  | 3
30 |  | 4
30 |  | 5
30 |  | 6
30 |  | 7
30 |  | 8
30 |  | 9
30 |  | 10
30 |  | 11
30 |  | 12
31 | 2017 | 1
31 |  | 2
31 |  | 3
31 |  | 4
31 |  | 5
31 |  | 6
31 |  | 7
31 |  | 8
31 |  | 9
31 |  | 10
31 |  | 11
31 |  | 12
31 | 2018 | 1
31 |  | 2
31 |  | 3
31 |  | 4
31 |  | 5
31 |  | 6
31 |  | 7
31 |  | 8
31 |  | 9
31 |  | 10
31 |  | 11
31 |  | 12
31 | 2019 | 1
31 |  | 2
31 |  | 3
31 |  | 4
31 |  | 5
31 |  | 6
31 |  | 7
31 |  | 8
31 |  | 9
31 |  | 10
31 |  | 11
31 |  | 12
32 | 2017 | 1
32 |  | 2
32 |  | 3
32 |  | 4
32 |  | 5
32 |  | 6
32 |  | 7
32 |  | 8
32 |  | 9
32 |  | 10
32 |  | 11
32 |  | 12
32 | 2018 | 1
32 |  | 2
32 |  | 3
32 |  | 4
32 |  | 5
32 |  | 6
32 |  | 7
32 |  | 8
32 |  | 9
32 |  | 10
32 |  | 11
32 |  | 12
32 | 2019 | 1
32 |  | 2
32 |  | 3
32 |  | 4
32 |  | 5
32 |  | 6
32 |  | 7
32 |  | 8
32 |  | 9
32 |  | 10
32 |  | 11
32 |  | 12
33 | 2017 | 1
33 |  | 2
33 |  | 3
33 |  | 4
33 |  | 5
33 |  | 6
33 |  | 7
33 |  | 8
33 |  | 9
33 |  | 10
33 |  | 11
33 |  | 12
33 | 2018 | 1
33 |  | 2
33 |  | 3
33 |  | 4
33 |  | 5
33 |  | 6
33 |  | 7
33 |  | 8
33 |  | 9
33 |  | 10
33 |  | 11
33 |  | 12
33 | 2019 | 1
33 |  | 2
33 |  | 3
33 |  | 4
33 |  | 5
33 |  | 6
33 |  | 7
33 |  | 8
33 |  | 9
33 |  | 10
33 |  | 11
33 |  | 12
34 | 2017 | 1
34 |  | 2
34 |  | 3
34 |  | 4
34 |  | 5
34 |  | 6
34 |  | 7
34 |  | 8
34 |  | 9
34 |  | 10
34 |  | 11
34 |  | 12
34 | 2018 | 1
34 |  | 2
34 |  | 3
34 |  | 4
34 |  | 5
34 |  | 6
34 |  | 7
34 |  | 8
34 |  | 9
34 |  | 10
34 |  | 11
34 |  | 12
34 | 2019 | 1
34 |  | 2
34 |  | 3
34 |  | 4
34 |  | 5
34 |  | 6
34 |  | 7
34 |  | 8
34 |  | 9
34 |  | 10
34 |  | 11
34 |  | 12
35 | 2017 | 1
35 |  | 2
35 |  | 3
35 |  | 4
35 |  | 5
35 |  | 6
35 |  | 7
35 |  | 8
35 |  | 9
35 |  | 10
35 |  | 11
35 |  | 12
35 | 2018 | 1
35 |  | 2
35 |  | 3
35 |  | 4
35 |  | 5
35 |  | 6
35 |  | 7
35 |  | 8
35 |  | 9
35 |  | 10
35 |  | 11
35 |  | 12
35 | 2019 | 1
35 |  | 2
35 |  | 3
35 |  | 4
35 |  | 5
35 |  | 6
35 |  | 7
35 |  | 8
35 |  | 9
35 |  | 10
35 |  | 11
35 |  | 12
36 | 2017 | 1
36 |  | 2
36 |  | 3
36 |  | 4
36 |  | 5
36 |  | 6
36 |  | 7
36 |  | 8
36 |  | 9
36 |  | 10
36 |  | 11
36 |  | 12
36 | 2018 | 1
36 |  | 2
36 |  | 3
36 |  | 4
36 |  | 5
36 |  | 6
36 |  | 7
36 |  | 8
36 |  | 9
36 |  | 10
36 |  | 11
36 |  | 12
36 | 2019 | 1
36 |  | 2
36 |  | 3
36 |  | 4
36 |  | 5
36 |  | 6
36 |  | 7
36 |  | 8
36 |  | 9
36 |  | 10
36 |  | 11
36 |  | 12
37 | 2017 | 1
37 |  | 2
37 |  | 3
37 |  | 4
37 |  | 5
37 |  | 6
37 |  | 7
37 |  | 8
37 |  | 9
37 |  | 10
37 |  | 11
37 |  | 12
37 | 2018 | 1
37 |  | 2
37 |  | 3
37 |  | 4
37 |  | 5
37 |  | 6
37 |  | 7
37 |  | 8
37 |  | 9
37 |  | 10
37 |  | 11
37 |  | 12
37 | 2019 | 1
37 |  | 2
37 |  | 3
37 |  | 4
37 |  | 5
37 |  | 6
37 |  | 7
37 |  | 8
37 |  | 9
37 |  | 10
37 |  | 11
37 |  | 12
38 | 2017 | 1
38 |  | 2
38 |  | 3
38 |  | 4
38 |  | 5
38 |  | 6
38 |  | 7
38 |  | 8
38 |  | 9
38 |  | 10
38 |  | 11
38 |  | 12
38 | 2018 | 1
38 |  | 2
38 |  | 3
38 |  | 4
38 |  | 5
38 |  | 6
38 |  | 7
38 |  | 8
38 |  | 9
38 |  | 10
38 |  | 11
38 |  | 12
38 | 2019 | 1
38 |  | 2
38 |  | 3
38 |  | 4
38 |  | 5
38 |  | 6
38 |  | 7
38 |  | 8
38 |  | 9
38 |  | 10
38 |  | 11
38 |  | 12
39 | 2017 | 1
39 |  | 2
39 |  | 3
39 |  | 4
39 |  | 5
39 |  | 6
39 |  | 7
39 |  | 8
39 |  | 9
39 |  | 10
39 |  | 11
39 |  | 12
39 | 2018 | 1
39 |  | 2
39 |  | 3
39 |  | 4
39 |  | 5
39 |  | 6
39 |  | 7
39 |  | 8
39 |  | 9
39 |  | 10
39 |  | 11
39 |  | 12
39 | 2019 | 1
39 |  | 2
39 |  | 3
39 |  | 4
39 |  | 5
39 |  | 6
39 |  | 7
39 |  | 8
39 |  | 9
39 |  | 10
39 |  | 11
39 |  | 12
40 | 2017 | 1
40 |  | 2
40 |  | 3
40 |  | 4
40 |  | 5
40 |  | 6
40 |  | 7
40 |  | 8
40 |  | 9
40 |  | 10
40 |  | 11
40 |  | 12
40 | 2018 | 1
40 |  | 2
40 |  | 3
40 |  | 4
40 |  | 5
40 |  | 6
40 |  | 7
40 |  | 8
40 |  | 9
40 |  | 10
40 |  | 11
40 |  | 12
40 | 2019 | 1
40 |  | 2
40 |  | 3
40 |  | 4
40 |  | 5
40 |  | 6
40 |  | 7
40 |  | 8
40 |  | 9
40 |  | 10
40 |  | 11
40 |  | 12

## val_ref
Type | Y/N | 구조 | 방위 | 유무 | 건축물용도 | 운영현황용도 | 날자범위 | 창 구성 | 유리 종류 | 창틀 종류 | 회전문 종류 | 전체건물 공조방식종류 | 난방 열매 | 냉방 열매 | 가습 열매 | 급탕 열매 | 공조설비분류 | 내주부/외주부종류 | 냉난방 기계설비 | 신재생에너지 구분 | 조명설비 | 폐열에너지 회수설비 | 적용여부 | 에너지단위
| 예 | 철근콘크리트 | 동 | 있음 | 위락시설 | 수영장 | 2022-01-01 | 단창 | 맑은판유리 | PVC | 회전문 | 난방 | 증기 | 냉수 | 증기 | 증기 간접가열식 | 정풍량방식 | 실별제어 | 보일러 | 태양광 | 전자식 안정기 | 폐열이용 교환장치 | 적용 | KJ
| 아니오 | 철골 | 서 | 없음 | 단독주택 | 식당 | 2022-12-31 | 이중창 | 로이(Low-E) | 목재 | Stop Hinge | 냉·난방 | 온수 | 냉매 | 온수 | 온수 직접가열식 | 변풍량방식 | 존별제어 | 냉온수기 | 태양열 | 조명 제어시스템 | 폐열이용 가열장치 | 비적용 | MJ
|  |  | 남 |  | 공동주택 | 생활실 |  | 삼중창 | 기타 | 알루미늄 | Non-stop Hinge | 냉·난방+환기 |  |  | 전기 | 온수 간접가열식 |  | 용도별제어 | 냉동기 | 지열 | 국부 조명시스템 | 폐열이용 보일러 |  | GJ
|  |  | 북 |  | 제2종근린생활시설 | 전산실 |  | 기타 |  |  | 기타 | 냉·난방+환기+외기냉방 | [5 empty] | 각층제어 | 냉각탑 | 연료전지 | 자동점멸장치 | 흡수식 온도기 |  | MWh
|  |  | 남동 |  | 문화및집회시설 | 기타 | [11 empty] | 기타 | 열교환기 | 기타 | 전구형 형광등 | 흡착식 냉수제조장치 |  | kWh
|  |  | 남서 |  | 교육연구시설 | [13 empty] | EHP |  | 사용조명 절전기 | 열교환식 용제회수장치 |  | Mcal
|  |  | 북동 |  | 제1종근린생활시설 | [15 empty] | 조명용 센서 | 폐압력이용 발전장치 |  | Gcal
|  |  | 북서 |  | 노유자시설 | [15 empty] | 기타 | 폐열이용 발전장치 |  | toe
[5 empty] | 업무시설 | [16 empty] | 기타 |  | ㎥
종교시설
창고시설
현재연도값 | 2022 |  |  |  | 의료시설
숙박시설
자동차관련시설
판매시설
방송통신시설
공장
위험물저장및처리시설
운동시설
수련시설
교정및군사시설
관광휴게시설
운수시설
동.식물관련시설
자원순환관련시설
묘지관련시설
야영장시설
발전시설
장례시설

## result (hidden)
institute_code | institute_email | dept_name | manager_name | manager_poc | manager_email | lot_addr | road_addr | built_year | structure | facing | totarea | basement_parking_area | pop_work | pop_visit | floor_cnt | basement_cnt | std_floor_ceiling_height | std_floor_total_height | computer_cnt | IP_issue_cnt | daily_working_hr | daily_work_finish_hr | pool_bool | pool_area | remodelling_bool | remodelling_year | remodelling_alt_area | remodelling_alt_floorcnt | remodelling_alt_purpose | hvac_type | heat_returning_mass | innter_outer_control_method | heating_medium | cooling_medium | humidification_medium | boiling_medium | gas_provider_name | gas_unitcost_heating | gas_unitcost_cooling | elec_contract_amount | elec_emergency_generator_capacity | elec_incoming_voltage | elec_maximum_counter_yn | elec_contract_type | elec_client_number | ismart_id | ismart_pw | space_corr_yn
BEPA2022-01512123 | test@test.or.kr | 관리팀 | 김정락 | 02-3399-7604 | eqroger@naver.com | 서울시 노원구 동일로207길 50 | #REF! | 1989 | 철근콘크리트 | 남 | 4910 | 0 | 36 | 800 | 4 | 1 | 2.5 | 0 | 135 | 255 | 8:00 | 18:00 | 없음 | 0 | 예 | 2011 | 810(별동층축 창업보육센터) | 2 | 교육연구시설 | 냉·난방 | 0 | 실별제어 | 온수 | 냉매 | 0 | 증기 간접가열식 | 한진도시가스 | 33.9909 | 0 | 400 | 75 | 22900 | 적용 | 일반용(을)고압A | 01-3511-7371 | 0 | 0 | 아니오